Опросный лист

на изготовление насосной установки ПСМ

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор насосной установки.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

- На электронную почту psm@powerunit.ru

- На странице сайта: http://www.powerunit.ru/forms/questionnaire_for_the_manufacture_of_diesel_pumping_unit_dnu/

Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж ПСМ

        - об. 1100 (бесплатный звонок по России) или +7 (4852) 58-08-12

# Контактная информация и условия поставки

| Контактное лицо (имя и должность) | По общим вопросам | По техническим вопросам |
| --- | --- | --- |
| Телефон (с кодом города) |  |  |
| Электронная почта |  |  |
| Организация |  |  |
| Местонахождение и тип объекта |  |  |
| Необходимые сроки поставки |  |  |
| Количество агрегатов |  |  |

# Характеристики перекачиваемой среды и сфера применения

| Область применения | орошение навозоудаление Промышленные мотопомпы для грязной воды Пожаротушение Размыв грунта и откачка пульпы Водоотлив в добывающей промышленности (ДПИ) Чрезвычайные ситуации Сезонная опрессовка АОМЦ Агрегаты АН и АО Насосные блоки для буровых скважин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и характеристики перекачиваемой жидкости | Чистая вода |  | Вода с включениями | Хим.активная жидкость |
| Химический состав |  | Плотность кг/м3 |  |  |
| Рабочая температура , tp (0C) |  | Вязкость (кинематическая) при tp (с ст (мм2/с)) |  |  |
| водородный показатель (ph) |  | содержание солей (мг/л) |  |  |
| содержание механических примесей или взвеси (г/л) |  | удельнеый вес механических примесей (кг_л) |  |  |
| размеры частиц (абразисных/неабразивных_) (мм) |  | объемная концентрация (%) |  |  |

# Технические характеристики

| Эксплуатационные параметры | В рабочей точке | Минимальная производительность | Максимальная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность |  |  |  |
| Напор |  |  |  |
| Режим работы | Постоянный |  |  |
| Режим работы | Периодический |  |  |
|  | Комментарии: |  |  |

# Система управления

| Способ запуска/останова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручной |  | Автоматический Специальный Датчик давления Дачтика уровня Алгоритм в сети в водоёме |  |  |  |
| Комментарии |  |  |  |  |  |
| Регулирование оборотами |  |  |  |  |  |
| Ручное | Эл. механическое |  | Эл. регулятор | Автоматический |  |
|  |  |  |  | Поддерживает давление | Поддерживает производительность |

# Место установки и требования к исполнению

| Климатические условия | Температура эксплкатации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура воздуха, С 0 |  |
|  | Минимальная температура воздуха, С 0 |  |
|  | Температура хранения |  |
|  | Максимальная температура воздуха, С 0 |  |
|  | Минимальная температура воздуха, С 0 |  |
| Исполнение | навес на двигатель | стационарная |
|  | навес на установку | прицеп-тележка без документов |
|  | капот на двигатель | автомобильный тракторный прицеп с паспортом самоходной машины |
|  | капот на установку | лыжи-полозья (низкорамные) |
|  | шумозащитный кожух | сани-лыжи (клиренс от 500мм) |
|  | контейнер (сэндвич) | понтон |
|  | контейнер (на базе морского) |  |

# Комплектация

| Двигатель | Модель двигателя или пожелания к нему. В ассортименте ПСМ представлены ДНУ с двигателями: ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, Doosan, Volvo Penta, FPT (Iveco) и ЭНУ с двигателями: Элдин, Русэлпром, ВЭМЗ, ABB, AEG, WEG, Siemens |  |
| --- | --- | --- |
| Насос | Модель и тип насоса или пожелания к нему. В ассортименте ПСМ представлены ДНУ с насосами: Rovatti, Pioneer Pump, Cornell, Strong, типов Д, ЦНС, ЦНСн, ГрАУ, 1СЦН, НЦПН, ОДН |  |
| Всасывающая магистраль | Резинотканевый гост 5398 |  |
|  | Усиленные резиновые армированные |  |
|  | Эластичные пвх рукава |  |
|  | Стальной турбопровод |  |
| Напорная магистраль | Резинотканевый гост 5398 |  |
|  | Усиленные резиновые армированные |  |
|  | Плоскосварачиваемые полиуретановые |  |
|  | Стальной турбопровод |  |
| Требуется в комплекте пост авки |  | Установлена на объекте Длинна Внутренний диаметр |

# Услуги

| Услуги | Пуско-наладка |
| --- | --- |
|  | Обучение |
|  | Лизинг |
|  | Шеф-монтаж |
|  | Комментарии: |

# Доставка

| Способ доставки | До места эксплуатации |
| --- | --- |
|  | До склада заказчика |
|  | До транспортной компании |
|  | Самовывоз со склада ПСМ в г. Ярославле |
|  | Адрес доставки: |

- Заполните ваши данные указанные в схеме в таблице ниже:

| Напорная магистраль | Да Нет |
| --- | --- |
|  | Обратный клапан |
|  | Да Нет |
|  | Затвор/задвижка |
|  | Да Нет |
|  | Тип соединения |
| Всасывающая магистраль | Да Нет |
|  | Обратный клапан |
|  | Да Нет |
|  | Заборное устройство |
|  | Да Нет |
|  | Тип соединения |

| А, м |  |
| --- | --- |
| B, м |  |
| С, м |  |
| D, м |  |
| E, м |  |